《光信息专业实验（I）》课程 实验总结

学院：物理学院                                               专业：                    年级：

实验人姓名、学号：                                       参加人姓名、学号：

实验人签名：                                                   组号：

日期：           年      月     日    星期                 上午[      ]    下午[      ]    晚上[      ]

室温：             相对湿度：                              指导教师：

2.3 半导体泵浦固体激光原理实验

一、[实验目的]

- 学习半导体泵浦固体激光的原理，掌握固体激光器激光谐振腔调节方法。

- 学习激光倍频技术原理，掌握固体激光器腔内倍频的调节方法。

二、[实验结果及分析]

- 测量808nm半导体激光的功率-激励电流特性

热电式激光功率计探头紧靠808nm半导体激光器输出窗口放置，测量808nm泵浦激光功率随激励电流的变化。

表 1 808nm泵浦激光功率随激励电流变化测量数据

图 1 808nm泵浦激光功率随激励电流变化曲线

808nm半导体激光特性分析（限100字）：

- 测量1064nm固体激光输出功率随808nm泵浦激光激励电流的变化

1）测量 RG1000 滤光片对1064nm光的透射率。

单独放辅助片功率值P1 =              mW；放辅助片加待测片功率值P2 =              mW。

计算待测RG1000 滤光片透射率TRG=                 。

2）测量1064nm激光输出功率随808nm激光激励电流的变化（需利用TRG修正数据）。

表 2 1064nm激光功率随808nm激光激励电流变化的测量及修正数据

图 2 1064nm激光功率随808nm激光激励电流变化曲线（基于修正数据）

3）计算808nm泵浦激光转化为1064nm激光的效率η808-1064（需利用TRG修正数据）。

表3 808nm-1064nm激光转化效率随泵浦光激励电流变化数据（基于修正数据）

图 3 808nm-1064nm激光转化效率随泵浦光激励电流变化曲线（基于修正数据）

1064nm固体激光特性分析（限200字）：

- 测量532nm倍频激光输出功率随808nm泵浦激光激励电流的变化

1）测量 BG39 滤光片对532nm光的透射率。

单独放辅助片功率值P1 =              mW；放辅助片加待测片功率值P2 =              mW。

计算待测BG39 滤光片透射率TBG =                 。

2）测量532nm激光输出功率随808nm激光激励电流的变化（需利用TBG修正数据）。

表 4 532nm激光功率随808nm激光激励电流变化的测量及修正数据

图4 532nm激光功率随808nm激光激励电流变化曲线（基于修正数据）

3）计算1064nm激光倍频转化为532nm激光的效率η1064-532（需利用TBG修正数据）。

表5 1064nm-532nm倍频转化效率随泵浦光激励电流变化数据（基于修正数据）

图 5 1064nm-532nm倍频转化效率随泵浦光激励电流变化曲线（基于修正数据）

532nm倍频激光特性分析（限200字）：

- 观察532nm激光横模

调节固体激光器输出镜观察532nm激光横模变化，记录4种典型激光横模并正确标记。

图6 实验观察到的532nm激光4种典型激光横模（标记对应模式）

三、[实验总结]

实验概述与总结、建议与意见(若有)（限500字）。

四、[思考题]

- 为了获得更高的绿光倍频效率，为什么需把反射率为98%的输出镜换为反射率为99.9%的输出镜？（限100字）

- 为什么倍频光比基频光显得更不稳定？（限100字）

附录：[签字页图片]