《光信息专业实验（I）》课程 实验报告

学院：物理学院                        专业：       年级：

实验人姓名、学号：                    参加人姓名、学号：

实验人签名：                          组号：

日期：     年  月  日   星期          上午[  ]  下午[  ]  晚上[  ]

室温：          相对湿度：            指导教师：

2.4 光纤激光原理实验

- 实验目的

- 简述实验原理

  - 光纤激光结构及组成

  - 激光尖峰振荡原理

  - 光纤器件原理

- 实验步骤

- 实验结果及处理分析

  - 测量980nm泵浦激光功率与激励电流关系

记录数据需呈现激光阈值特性

  - 测量1550nm信号激光功率与激励电流关系

记录数据需呈现激光阈值特性

  - 记录980nm泵浦激光传输通过掺铒光纤的动态特性

分别记录示波器上呈现的、对应高、中、低3个激励电流值的980nm激光动态透射曲线并对比；注意使记录的3个激励电流值波形具有相近的周期

  - 记录掺铒光纤增益介质1550nm荧光的动态特性

分别记录示波器上呈现的、对应高、中、低3个激励电流值的掺铒光纤增益介质荧光动态曲线并对比；注意使记录的3个激励电流值波形具有相近的周期

  - 记录掺铒光纤放大器对1550nm信号光放大的动态特性

    - 980nm激光泵浦条件下，分别记录示波器上呈现的、对应不同泵浦激光电流和信号激光电流的1550nm信号激光动态曲线（泵浦和信号激光电流各取高、低2个值，共4种情况）

    - 无980nm激光泵浦条件下，分别记录示波器上呈现的、对应上述高、低2个信号激光电流值的1550nm信号激光动态曲线

对比上述曲线

  - 测量线性光纤激光器特性

    - 记录示波器上呈现的1550nm激光尖峰振荡的动态特征。需记录三幅图：1）一个方波调制周期所呈现的激光尖峰振荡弛豫特征；2）靠近第一个尖峰的多个尖峰振荡变化特征；3）第一个尖峰的曲线特征

    - 测量线性光纤激光器输出的1550nm激光功率与980nm泵浦激光激励电流关系（记录数据需呈现激光阈值特性）

- 实验总结

- 思考题（每题限100字）

  - 对980nm激光传输通过掺铒光纤的动态曲线而言，相同激励电流不同掺铒光纤长度的结果与不同激励电流相同掺铒光纤长度的结果之间是否具有一定程度上的对应关系？

  - 本实验中，高反镜是否是线性光纤激光器产生1550nm激光输出的必要条件？

附录：[签字页图片]