《光信息专业实验（I）》课程 实验总结

组号：

实验人姓名、学号：

日期：   年  月  日 星期

年级专业：

参加人姓名、学号：

指导教师：

3.2  2*2耦合器性能测试

[ 实验光路]

耦合器

IN2

OUT1

OUT2

IN1

[ 实验数据]

- 以IN1为输入端时测得数据，如表1：

表1 IN1输入时端口输入输出数据

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm | μW | dBm |
| Pin1 |  |  |  |  |  |  |
| Pout1 |  |  |  |  |  |  |
| Pout2 |  |  |  |  |  |  |
| Pr-in2 |  |  |  |  |  |  |

表2 加入偏振控制器测量偏振相关损耗

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm |
| Pout1 max |  |  |  |  |
| Pout1 min |  |  |  |  |
| Pout2 max |  |  |  |  |
| Pout2 min |  |  |  |  |

计算过程（以第一组数据为例，详细写出计算过程，用μW和dBm单位数据分别计算、对比）

插入损耗（μW为单位计算）：

插入损耗（dBm为单位计算）：

附加损耗（只以μW为单位计算）：

分光比（只以μW为单位计算）：

方向性（μW为单位计算）：

方向性（dBm为单位计算）：

偏振相关损耗 （μW为单位计算）：

偏振相关损耗 （dBm为单位计算）：

表3 耦合器参数性能计算结果

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm | μW | dBm |  |
| I.L.1-1/dB |  |  |  |  |  |  |  |
| I.L.1-2/dB |  |  |  |  |  |  |  |
| E.L./dB |  | —— |  | —— |  | —— |  |
| S.R. |  | —— |  | —— |  | —— |  |
| D.L/dB. |  |  |  |  |  |  |  |
| P.D.L.1-1 /dB |  |  |  |  | —— | —— |  |
| P.D.L.1-2 /dB |  |  |  |  | —— | —— |  |

- 同样方法计算以IN2为输入端时的各项参数。

表4 IN2输入时端口输入输出数据

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm | μW | dBm |
| Pin2 |  |  |  |  |  |  |
| Pout1 |  |  |  |  |  |  |
| Pout2 |  |  |  |  |  |  |
| Pr-in1 |  |  |  |  |  |  |

表5 加入偏振控制器测量偏振相关损耗

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm |
| Pout1 max |  |  |  |  |
| Pout1 min |  |  |  |  |
| Pout2 max |  |  |  |  |
| Pout2 min |  |  |  |  |

表6 耦合器参数性能计算结果

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm | μW | dBm |  |
| I.L.2-1/dB |  |  |  |  |  |  |  |
| I.L.2-2/dB |  |  |  |  |  |  |  |
| E.L./dB |  | —— |  | —— |  | —— |  |
| S.R. |  | —— |  | —— |  | —— |  |
| D.L/dB. |  |  |  |  |  |  |  |
| P.D.L.2-1/ dB |  |  |  |  | —— | —— |  |
| P.D.L.2-2/ dB |  |  |  |  | —— | —— |  |

[ 实验小结 ]

请根据以上测试结果和这个2*2耦合器出厂时的测试报告，对比分析该器件目前的状态性能。